ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ: РОЗРОБИТИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ АБСОРБЕРОМ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ І ВИКОНАТИ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ДВОКОНТУРНОЇ КАСКАДНОЇ АСР ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ГАЗУ У АБГАЗІ

ВИКОНАВ СТУДЕНТ ГРУПИ АТП-14Д – ЛІСОВИЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ.

Сучасні хіміко-технологічні процеси відрізняються складністю й великою швидкістю протікання, а також чутливістю до відхилення режимних параметрів від нормальних значень, шкідливістю умов роботи, вибухово - та – пожежно-небезпечністю речовин, що переробляють.

Однієї з найважливіших завдань, які стають перед кожним виробництвом, є неухильне підвищення якості продукції, удосконалення технології виробництва, підвищення надійності й довгосрочності виробів.

Зі збільшенням навантаження апаратів, потужності машин виконувати технологічні процеси при високих і дуже високих тисках і температурах, а також швидкостях хімічних реакцій з використанням ручного керування неможливо. При таких обставинах навіть висококваліфікований фахівець не може вчасно вплинути на процес у випадку відхилення його від норми, а це  може привести до втрати якості готової продукції, псуванню сировини, допоміжних речовин, наприклад каталізаторів, а також до аварійної ситуації, включаючи пожежі, вибухи, викиди великої кількості шкідливих речовин у навколишнє середовище. Технологічні процеси можна виконувати тільки при їхній повній автоматизації.

З використанням автоматизації поліпшуються основні показники ефективності виробництва - збільшується кількість виробленої продукції, поліпшується її якість і зменшується собівартість. Автоматизація включає контроль, регулювання, сигналізацію й блокування технологічних параметрів за допомогою технічних засобів автоматизації.

Можлива вимірювальна інформація є основою планування, керування й контролю на всіх стадіях виробництва продукції. Без точних і надійних вимірів неможливі строгий облік і раціональне використання матеріальних цінностей, забезпечення економічної витрати палива, енергії, сировини.

Автоматизація виробництва, процес у розвитку машинного виробництва, при якому функції управління і контролю, що раніше виконувалися людиною, передаються приладам і автоматичним пристроям.

Автоматизація виробництва - основа розвитку сучасної промисловості, генеральний напрямок технічного прогресу. Мета Автоматизація виробництва полягає в підвищенні ефективності праці, поліпшенні якості продукції, що випускається, в створенні умов для оптимального використання всіх ресурсів виробництва.

Розрізняють Автоматизація виробництва: часткову, комплексну і повну.

Часткова Автоматизація виробництва, точніше - автоматизація окремих виробничих операцій, здійснюється в тих випадках, коли управління процесами внаслідок їх складності або швидкоплинності практично недоступно людині і коли прості автоматичні пристрої ефективно замінюють його.

При комплексної автоматизації виробництва ділянку, цех, завод, електростанція функціонують як єдиний взаємозалежний автоматизований комплекс.

Повна Автоматизація виробництва - це найвищий ступінь автоматизації, яка передбачає передачу всіх функцій управління і контролю комплексно-автоматизованим виробництвом автоматичним системам управління.

При визначенні ступеня автоматизації враховують перш за все її економічну ефективність і доцільність в умовах конкретного виробництва. Автоматизація виробництва не означає безумовне повне витіснення людини автоматами, але спрямованість його дій, характер його взаємин з машиною змінюється; працю людини набуває новий якісний забарвлення, стає більш складним і змістовним. Центр тяжкості у трудовій діяльності людини переміщається на технічне обслуговування машин-автоматів і на аналітично-розпорядчу діяльність.

Робота однієї людини стає такою ж важливою, як і робота цілого підрозділу (ділянки, цеху, лабораторії). Одночасно зі зміною характеру праці змінюється і зміст робочої кваліфікації: скасовуються багато старих професії, засновані на важкій фізичній праці, швидко зростає питома вага науково-технічних працівників, які не тільки забезпечують нормальне функціонування складного устаткування, але і створюють нові, досконаліші його види.

Автоматизація виробництва є одним з основних факторів сучасної науково-технічної революції, що відкриває перед людством безпрецедентні можливості перетворення природи, створення величезних матеріальних багатств, множення творчих здібностей людини.

Тема дипломного проекту: розробити компютерно-інтегровану систему управління абсорбером вуглекислого газу у виробництві аміаку і виконати параметричний синтез двоконтурної каскадної АСР за концентрацією вуглекислого газу у Абгазі.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОМАТИЗАЦІЇЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ.

Виробництво аміаку введено в експлуатацію в 1974 році. У 1990 році проведена реконструкція виробництва зі збільшенням потужності з 1360 т / добу до 1700 т / добу з використанням АВС з установки аргону (ППГ) і водню з цеху оцтової кислоти.

Аміак - безбарвний газ з різким неприємним запахом, який представляє собою з'єднання азоту з воднем і утворює при розчиненні у воді нашатирний спирт (застосовується для виробництва добрив, в холодильних установках і т.п.)

Початковою сировиною для виробництва аміаку є природний газ, що містить метан, вищі вуглеводні, деяку кількість азоту і оксиду вуглецю, а також домішки сірчистих сполук.

Основні стадії виробництва:

-стиснений природного газу;

-очищення природного газу від сірчистих сполук;

-Парові каталітична конверсія природного газу (первинний риформінг);

-паровоздушная каталітична конверсія метану (вторинний риформинг);

-двухступінчата конверсія оксиду вуглецю на среднетемпературном і низ-котемпературном каталізаторах;

-очищення конвертованого газу від оксиду вуглецю  розчином «Карсолі»;

-каталітіческая очищення азотоводородной суміші від оксиду вуглецю (II і IV) (ме-танірованіе);

-компрімірованіе азотоводородной суміші;

-Тонкий очищення від оксиду вуглецю  і води;

-синтез аміаку;

-захолажіваніе продукционного аміаку;

видача захоложенного аміаку в ізотермічний сховище;

видача рідкого аміаку споживачам (незахоложенного і з ізотермічного сховища).

Річна проектна потужність виробництва - 540000 тонн аміаку на рік, номінальна добова продуктивність - 1700 тонн.

Основні стадії виробництва:

-стиснений природного газу;

-очищення природного газу від сірчистих сполук;

-Парові каталітична конверсія природного газу (первинний риформінг);

-паровоздушна каталітична конверсія метану (вторинний риформинг);

-двухступінчата конверсія оксиду вуглецю (II) на середньотемпературних і низькотемпературних каталізаторах;

-очищення конвертованого газу від оксиду вуглецю (IV) розчином «Карсолі»;

-каталітична очищення азотоводородній суміші від оксиду вуглецю (II і IV) (метанування);

- тонке очищення від оксиду вуглецю (II і IV) і води;

- синтез аміаку;

-захолоджування продукційного аміаку;

видача захоложенного аміаку в ізотермічний сховище;

видача рідкого аміаку споживачам (незахолодженного і з ізотермічного сховища).

1.1.1. Характеристика продукції

Синтетичний аміак

Хімічна формула-NН3

Рідкий аміак повинен виготовлятися відповідно до вимог ГОСТ 6221-90 з даного технологічного регламенту.

Залежно від області застосування рідкий аміак може випускатись трьох марок:

А - для виробництва азотної кислоти, процесу азотування, як холодоагент, при отримані  захисних атмосфер.

Aк- для поставок на експорт і при транспортуванні по магістральному аміакопроводу;

Б - для переробки на добрива і в сільському господарстві в якості азотного добрива.

Рідкий аміак повинен відповідати нормам ГОСТу:

Табл.1.1.1.1.

| № п/п | ### Найменування показника | Норма для марки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Ак | Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Масова доля аміаку, %, не менше | 99,9 | 99,6 | 99,6 |
| 2 | Масова доля аміаку, %, не менше | - | 82 | 82 |
| 3 | Масова доля води (після випарювання), % | 0 | 0,2÷0,4 | 0,2÷0,4 |
| 4 | Масова доля води (метод Фішера), %, не більше | 0,1 | - | - |
| 5 | Масова концентрація масла, мг/дм3, не більше | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Масова концентрація заліза, мг/дм3, не більше | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Масова доля загального хлора, мг/дм3, не більше | - | 0,5 | - |
| 8 | Масова доля оксида вуглерода (IV), мг/дм3, не більше | - | 30+ 10 | - |

Основні фізико-хімічні властивості і константи.

Рідкий аміак - безбарвна прозора рідина.

Газоподібний аміак - безбарвний прозорий газ.

Аміак при нормальній температурі і атмосферному тиску перебуває в газообразному стані.

При нормальних умовах аміак стійкий до дії окислювачів.

У присутності кисню горіння відбувається по реакції:

4NН3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О + Q

При окисленні в присутності каталізатора утворюються оксиди азоту і вода по реакції:

4NНз + 5О2 = 4NО + 6Н2О + Q

Аміак добре розчиняється в воді, утворюючи гідрат окису амонію:

NН3 + Н2О = NН4ОН + Q

При температурі 20ºС і тиску 0,1 МПа (760мм.рт.ст.) В одному об'ємі води розчиняється 760 об'ємів аміаку.

Рідкий аміак є гарним розчинником для органічних і неорганічних речовин.

У рідкому аміаку при підвищеному тиску розчиняється водень, азот, метан та аргон.

Властивості, що характеризують пожежо-і вибухонебезпечність і токсичність аміаку приводяться в розділі «Основні правила безпечної експлуатації виробництва»

1.1.3.Отримання аміаку в промислових і лабораторних умовах

У промислових умовах аміак отримують шляхом каталітичного синтезу з азоту і водню:

N2 + 3H2 - 2NH3 + Q.                                                                                                  Процес отримання речовини проводять при температурі 500 ° C і тиску 350 атм. В якості каталізатора використовується пористе залізо. Отриманий аміак видаляється охолодженням. Азот і водень, що не прореагували, повертаються на синтез. У лабораторних умовах аміак отримують в основному шляхом слабкого нагрівання суміші, що складається з хлориду амонію і гашеного вапна:

2NH4Cl + Ca (OH)2 - CaCl2 + 2NH3^ + 2H2O.                                                             Для осушення готове з'єднання пропускається через суміш вапна та їдкого натру. Досить сухий аміак можна одержати шляхом розчинення в ньому металевого натрію і подальшої перегонки.Нітрид водню широко застосовується в різних галузях промисловості. Величезні його кількості використовуються для виробництва азотної кислоти і різних добрив (сечовина, нітрат амонію та ін.), Полімерів, синильної кислоти, соди, амонієвих солей та інших видів продукції хімічного виробництва.

У легкій промисловості властивості аміаку застосовують при очищенні і фарбуванні таких тканин, як шовк, шерсть і бавовна. У сталеливарному виробництві він використовується для збільшення твердості стали шляхом насичення її поверхневих шарів азотом. У нафтохімічній промисловості за допомогою нітриду водню нейтралізують кислотні відходи.Завдяки своїм термодинамічних властивостях рідкий аміак використовується в якості холодоагенту в холодильному обладнанні.Розчин нітриду водню застосовується в медицині для виведення з непритомного стану, стимуляції блювоти, для обробки рук медперсоналу, при укусах комах та ін.

АНАЛІЗ АБСОРБЕРА ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ У ВИРОБНИЦТВІ АМІАКУ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

2.1.Очищення конвертованого газу від оксиду вуглецю

Охолоджений до температури не більше 82 ºС конвертований газ за двома колекторам із засувками направляється в два паралельно працюючих абсорбера М101-ЕА, М101-ЕВ. Очищення газу від СО2 проводиться шляхом зрошення його гарячим активованим розчином поташу ( «Карсолі») при тиску 2,69 МПа (26,9 кгс / см²) і температурі розчину не більше 70 ºС і 105 ºС.

Склад розчину «Карсолі» в масових частках:

Поташ (К2СО3) - хімічний абсорбент) -24-30%

Діетаноламін (С2Н4ОН) 2NН-активатор) -1,5-2,5%

Пятиокись ванадію (V2О5-інгібітор корозії) -0,35-0,65%

Бікарбонат калію (КНСО3) 4 ÷ 8%

Для запобігання спінювання розчину в нього періодично вводиться антипінних присадка UСОN - 50НВ-5100, яку поставляють з імпорту.

Процес очищення газу від СО2 протікає по наступному рівнянню:

К2СО3 + СО2 + Н2О + 2КНСО3 + Q

Процес регенерації розчину відбувається в двох паралельно працюючих регенераторах М102-ЕА і М102-ЕВ при підведенні тепла і зниженні тиску в зворотному порядку:

2КНСО3 +К2СO3 + СО2 + Н2О

Регенерація розчину проводиться до двох рівнів вмісту СО2 в ньому.

80% насиченого розчину регенерується до залишкового вмісту СО2, рівного 23,4 м³ на 1 м³ розчину (конверсія карбонату на бікарбонат становить 45% при вмісті 28% загального К2СОз в розчині). Цей розчин називається «полу бідним».

Решта 20% розчину піддаються додаткової регенерації до залишкового вмісту СО2 рівного 14,2 м³ на 1 м³ розчину (конверсія карбонату на бікарбонат становить 21% при вмісті 80% загального К2СОз в розчині). Цей глубокорегенерірованний розчин називається «бідним».

Газ спрямовується в нижню частину абсорберов. Кількість газу, що надходить в кожен абсорбер не більше 126000 м³ / год. Витрата газу на абсорбери М101-ЕА, М101-ЕВf вимірюється витратомірами FI-56, FI-57 відповідно.

В абсорбера газ і розчин рухаються зустрічними потоками. Газ піднімається від низу до верху, розчин рухається зверху вниз.

Абсорбери є вертикальними, циліндричні, двокорпусні апарати, заповнені керамічної насадкою (сідла «Інталокс») і металевою насадкою (кільця Паля).

Нижній корпус абсорбера зрошується «полубедним» розчином. Об'ємна частка СО2

в газі знижується з 19% до 1,7% в перерахунку на сухий газ.

Верхня частина абсорбера зрошується «бідним» розчином. На виході з верхнього абсорбера об'ємна частка СО2 в газі не повинна перевищувати 0,1%.

На розчинних лініях турбін змонтовано по три клапана А, В, С для кожної турбіни. Положення цих клапанів змінюється відповідно до зміни рівня в абсорбера.

Клапан «А» регулює потік розчину на турбіну, клапан «С» знаходиться на лінії розчину повз турбіни, клапан «В» встановлено на лінії подачі розчину з нагнітання насоса на вхід в турбіну для захисту її від кавітаційних явищ.

Кількість розчину, що надходить на турбіну, змінюється в залежності від кількості «полу бідного» і «бідного» розчину, що подається на зрошення газу в абсорбери.

Для забезпечення сталості заданого рівня в абсорбера встановлені регулятори LIСА-4 і LIСА-5 Цими регуляторами визначається ступінь відкриття клапанів «А» (якщо розчин подається на турбіну) або клапанів «С» (якщо розчин подається повз турбіни).

Для забезпечення нормальної роботи гідравлічної турбіни подача розчину в неї не повинна бути нижче 200 м³ / год, номінальна витрата 832 м3 / год.

При значному зниженні рівня в абсорбере витрата розчину на гідравлічну турбіну через клапан «А» може знижуватися нижче допустимого. Для забезпечення нормальної роботи турбіни в цих умовах регулятор рівня в абсорбере LIСА-4 або LIСА-5 закриває клапан «А» з одночасним відкриттям клапана «В» на лінії подачі розчину з нагнітання насоса 107-JА або 107-JВ на вхід в турбіну 107 -JАНТ або 107-JВНТ.

Мінімальний і максимальний рівень в абсорбере сигнализируется в ЦПУ.

Стан положення клапана «А» «закриття» і клапанів «В» і «С» - «відкриття» сигналізується в ЦПУ.

Нижче наводиться таблиця, де відображені дані про становище клапанів «А» і «В» в залежності від вихідного сигналу регулятора:

|  | Вхідний сигнал регулятора в мА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Клапан «А» | Закритий | Відкритий на 25 % | Відкритий на 50% | Відкритий на 75 % | Відкритий на 100 % |
| Клапан «В» | Відкритий на 100 % | Відкритий на 50 % | Закритий | Закритий | Закритий |

Характеристика клапанів «А» і «С» однакова.

Залежно від положення ключа М7К10 (LIСА-4А / С) або М7К11 (LIСА-5А / С) на панелі в ЦПУ в роботі можуть бути або клапан «А» або клапан «С».

При нормальній роботі рівень в абсорбера регулюється клапанами «А»

При цьому ключі М7К10 (LIСА-4А / С) і М7К11 (LIСА-5А / С) повинні знаходитися в положенні авт. "А ті. регулюючий клапан «А» управляється від регулятора LIСА-4 (LIСА-5) в автоматичному режимі, а регулюючий клапан «С» залишається в закритому положенні.

При нормальній роботі турбіна обертається з такою ж швидкістю, що і електродвигун (2975 обертів на хвилину).

Для захисту від понад оборотів турбіни забезпечені блокуваннями SА-5ЕН для 107-JАНТ і SА-6ЕН.для 107-JВНТ. Їх спрацьовування сигнализируется в ЦПУ. Ці блокування спрацьовують при збільшенні частоти обертання турбіни понад 59,5 с-1 (3570 об / хв). При спрацьовуванні блокування відбувається зупинка відповідного агрегату «мотор-насос-турбіна» шляхом відключення електродвигуна і закриття клапанів «А» і відкриття клапанів «С». При цьому блокування FRСА-35ЕL або FRСА-37ЕL автоматично включає в роботу резервний насос «полубедного» розчину 107-Jс, а регулювання рівня в абсорбере проводиться клапаном «С», розташованому на байпасе турбіни, клапан «А» -Закрий.

Мінімальний, сверхмінімальний масові витрати по FRСА-35 або FRСА-37, стан насоса 107-Jс ( «робота»), стан положення клапана НС-18 або НС-19 «відкриття» - сигналізуються в ЦПУ.

У схемі блокувань передбачений захист від повного витікання рідини з абсорбера. При зниженні рівня в абсорбере регулятор рівня LIСА-4, LIСА-5 подає в ЦПУ застережливий сигнал. При подальшому зниженні рівня, сигналізатори LА-8, LА-13 закривають клапан «А» і відкривають клапан «В».

Клапан «С» залишається блокованим в закритому положенні.

Зниження рівня в абсорбера 101-ЕА / EB до LА-8ЕL (LIСА-4ЕL1) або LА-13ЕL (LIСА-5ЕL1) сигналізуються в ЦПУ.

Для збереження рідинного затвора в абсорбере сигналізатори LА-12 і LА-14 автоматично закривають відсікачі ЕmV-15, ЕmV-16 на колекторах виходу розчину з абсорберов М101-ЕА, М101-ЕВ (в разі, якщо в ЦПУ ключ М7К1 (М7К2) для ЕmV-15 (16) знаходяться в положенні «авто»).

Зниження рівнів в абсорбера 101-ЕА / ЕВ до LA-12EL (LIСА-4ЕL2) або LА-14ЕL (LIСА-5ЕL2), стан положення отсекателя ЕmV-15 (ЕmV-16) «закриття» сигналізуються в ЦПУ.

Можливі два режими роботи абсорберів. «Сухий» режим, коли рівні в абсорбера знаходяться нижче штуцерів входу газу. В цьому випадку датчиком рівня є відповідно буйкові рівнеміри LIСА-4 (LIСА-5) і режим з подачею газу під шар розчину-барботажний режим, коли нормальний рівень розчину знаходиться вище штуцера входу газу. В цьому випадку датчиком рівня є диференціальні манометри Рdi -59 і Рdi-60.

Заміна одного датчика іншим в регуляторах рівня LIСА-4 (LIСА-5) проводиться за допомогою перемикача шляхом повороту його в положення Рdi-59 (Рdi-60) з положення LIСА-4 (LIСА-5).

При роботі на «сухому» режимі діфманометри вимірюють перепад тиску абсорберов.

Насичений розчин після турбін 107-JАНТ (107-JВНТ) через клапани LIСА-4 (LIСА-5) надходить у верхню частину регенераторів 102-ЕА (102-ЕВ).

Відбір проб розчину здійснюється через аналізная точки S-23А і S-23В.

Регенератори є вертикальними, двокорпусні, циліндричні апарати, заповнені керамічної насадкою «сідла Інталокс» і металевою насадкою кільця Паля (з нержавіючої сталі в кубах регенераторів). У верхній частині регенератора насадка розташована на трьох полицях, а в нижній на одній полиці.

Розчин стікає по насадці вниз назустріч йде вгору потокам СО2 і водяної пари, що надходять з нижньої частини регенераторів. З куба верхньої частини регенераторів 20% розчину через регулятори FRС-40, FRС-42 яка спрямовується в нижній корпус, а решта 80% у вигляді «полу бідного» розчину відводяться на випарники розчину 1117-FА, 1117-FВ.

«Полу бідний» розчин надходить на першу сходинку випаровування в верхні секції випарників 1117-FА / FВ, де відбувається зниження тиску до не більше 0,024 МПа (0,24 кгс / см²) і перший ступінь випаровування розчину. Підтримка зниженого тиску здійснюється за допомогою ежекторів першого ступеня 1117-LАI, 1117-Lа2. Далі розчин по переливної труби надходить в нижню секцію випарників 1117-FА, 1117-FВ на другу сходинку випаровування при тиску не більше 0,005 МПа (0,05 кг / см²), створюваного ежекторами другого ступеня 1117-LВI, 1117-LВ2. Охолоджений у випарник 1117-FА, 1117-FВ розчин з температурою не більш 105ºС об'єднується в один потік і надходить на всмоктування насосів 107-JА, 107-JВ, 107-Jс.

Рівень в нижній частині випарників 1117-FА, 1117-FВ підтримується регуляторами LIСА-806, LIСА-807 за допомогою заслінок з пневмоприводом встановлених на лініях подачі «полу бідного» розчину в випаровувачі.

Мінімальний і максимальний рівень у випарник 1117-FА / FВ сигналізує в ЦПУ.

Абсорбцію аміаку проводять водою в системі, що складається з послідовно включених насадок і тарілчастих колон, при тиску 1,6 МПа (16 кгс / см2) і температурі 60 ° С з отриманням аміачної води.

Асорбція – це  хімічний або фізичний процес вбирання одного речовини іншим. Поглинається речовина повністю просочує поглинає. Можливо поглинання газу рідиною, як у випадку з вуглекислим газом і гідро-ксидом натрію, а також поглинання рідини або газу твердим речовиною, як при проникненні води в гель.

Абсорбцію широко застосовують у харчовій, хімічній, легкій та інших галузях промисловості.

Наприклад:
— насичення пива, безалкогольних напоїв, шампанського вина вуглекислим газом;
— сульфітація фруктових соків сірчаним газом SO2 з метою консервування для їх зберігання;
— для виробництва спирту та пива в результаті бродіння виділяється діоксид вуглецю, який абсорбцією збирається, очищається і використовується в технологіях інших виробництв;
— процес насичення мінеральної води діоксидом вуглецю в спеціальній технології називають сатурацією, що є класичним прикладом процесу абсорбції.
      Розчинність газів у рідині залежить від властивостей газу та рідини, від температури і парціального тиску газу, який розчиняє, що характеризується законом Генрі.

Розчинність газу в рідині прямо пропорційна парціальному тиску газу над нею, тобто

,
де Х — кількість розчиненого в рідині газу, mol/m3;
Р — парціальний тиск газу, Pа;

y — коефіцієнт Генрі, який залежить від властивостей абсорбента, газу та їх температури.
    Розчинність газів у рідині збільшується зі збільшенням тиску і зниженням температури. Цією закономірністю користуються в технологічних процесах насичення вуглекислим газом безалкогольних напоїв і пива. Практичними дослідженнями доведено, що кількість абсорбованої речовини прямо пропорційна поверхні контакту фаз газу та рідини.

Процес абсорбції у більшості випадків відноситься до екзотермічних, тобто з виділенням теплоти. Для відведення цієї теплоти абсорбери мають внутрішні теплообмінники. Насичений цільовим компонентом абсорбент накопичується в нижній частині колони і постійно виводиться, як правило, на стадію десорбції, а непоглинутий абсорбентом газ, який називається абгазом, виводиться з верхньої частини колони. Для оптимального ведення технологічного процесу абсорбції необхідно стабілізувати відповідне співвідношення між витратою газу та витратою абсорбенту, рівень насиченого абсорбенту в кубовій частині колони, а також температуру і тиск в колоні. Як правило, процес абсорбції проходить при високому тиску, який створюється багатоступінчастими компресорними установками, тому спеціальних систем стабілізації тиску не використовується.

Так як на процес абсорбції діють різноманітні зовнішні та внутрішні фактори (наприклад, концентрація цільового компонента в газовому потоці, температура газу, температура абсорбенту, гідравлічний опір колони, температура абсорбції тощо, то у більшості випадків цей процес ведуть за залишковою концентрацією цільового компонента в абгазі.

Розглянемо математичні моделі для абсорбера. Дістанемо диференціальне рівняння нелінійної математичної моделі:

KVcdQdt+(Fk+Fc)Q=FгQг−Fa(1−K)Qг

Ступінь вилучення цільового компонента Q із газової суміші:

K=Qг−QaQг

Витрати абсорбента залежать від температури та тиску, за яких проводять процес і можуть бути знайдені за подальшою формулою:

Fс=1.4FгQг−QaPK∗Qг−Qc

де Qc- концентрація цільового компонента в абсорбенті;  Kг - стала Генрі.

Тиск в абсорбері, як правило, регулюється зміною витрат абсорбційного абгазу. Тому можемо записати рівняння:

Fa=αaSaCPgRT

Де αа - коефіцієнт витрат; Sa- поперечний перетин регулюючого органу.

Загальний матеріальний баланс у колоні забезпечується  рівнем L насиченого абсорбента у кубовій частині, котрий регулються витратами стоку Fk:

Fk=αkSk2gL

Підставимо рівняння. В результаті отримуємо:

Qr−QaQrVcdQdt+(αkSk2gL+αaSaCPgRT)Q+1.4Kr(Qr−Qa)Q(PQr−KrQc)=FrQr

Як зазначалось, стала Генрі залежить від температури. Цю залежність можна приблизно записати подальшим рівнянням:

Kr=Kro1+b(T−T0)

Змінними параметрами нелінійної математичної моделі будуть: концентрація Q  та Qp; рівень L та тиск P; поперечні перетини Sk та Sa; та витрати газу , а також температура Т абсорбції. Дамо відхилення переліченим змінним параметрам і після відповідних перетворень та знехтування складовими малого ступеню важності отримаємо:

Qr−QaQrVcdΔQdt+(αkSk2gL+αaSaCPgRT)Q0+(αaSk02gL+αaSa0CP0gRT0)ΔQ+1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)+1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)ΔQFr0Qr0+Fr0ΔQr+Qr0ΔFr−0.5αkSk2gLQ0(ΔLL0)−αkSk2gLQ0(ΔSkSk0)−αaSa0CP0Q0gRT0(ΔPP0)−αaSa0CP0Q0gRT0(ΔSaSa0)+αaSa0CP0Q0gRT0(ΔTT0)−1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)(ΔFrFr0)−1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0ΒT0P0Qr0(P0Qr0−Kr0Qc0)2(ΔTT0)−1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)2ΔQr−1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)2(ΔPP0)

Вилучимо рівняння статики:

(Fr0+Fa0)Q0+Fc0Q0=Fr0Qr0

І в результаті дістанемо:

Qr−QaQrVcdΔQdt+(αkSk2gL+αaSaCPgRT)Q0+(αaSk02gL+αaSa0CP0gRT0)ΔQ+1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)+1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)ΔQFr0Qr0+Fr0ΔQr+Qr0ΔFr−0.5αkSk2gLQ0(ΔLL0)−αkSk2gLQ0(ΔSkSk0)−αaSa0CP0Q0gRT0(ΔPP0)−αaSa0CP0Q0gRT0(ΔSaSa0)+αaSa0CP0Q0gRT0(ΔTT0)−1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)(ΔFrFr0)−1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0ΒT0P0Qr0(P0Qr0−Kr0Qc0)2(ΔTT0)−1.4Fr0Kr0(Qr0−Qa0)Q0(P0Qr0−Kr0Qc0)2(ΔQrQr0)

Запишемо рівняння у відносній формі. Для цього введемо такі позначення:

Тоді рівняння лінеаризованої математичної моделі набуде вигляду:

τ'dy1dt+y1=K1x1+K2z1+K3z2+K4z3+K5y2+K6y3+K7y4

де

Рівняння мате тематичної моделі для концентрації цільового продукту:

Параметричний синтез АСК ТП

Обираємо передавальні функції всіх динамічних ланок АСР. Закон регулювання регулятора обираємо з урахуванням особливостей об’єкта і заданих параметрів якості перехідного процесу, тому для стабілізації концентрації доцільно використати ПІ – регулятор. Такий регулятор має достатню швидкість, здатний виводити параметр на задане значення за рахунок інтегральної складової.

Результатом аналізу технологічного процесу як об’єкта керування є вибір структури АСР, тому обираємо каскадну двох контурну АСР.

Рис. 3.2.1.Двох контурна каскадна  структурна схема АСР

Шум і вібрація

Шум погіршує умови праці, роблячи шкідливий вплив на організм людини. Працюючі в умовах тривалої шумової дії випробовують дратівливість, головні болі, запаморочення, зниження пам'яті, підвищену стомлюваність, зниження апетиту, біль у вухах і т. Д. Такі порушення в роботі ряду органів і систем організму людини можуть викликати негативні зміни в емоційному стані людини, аж до стресових. Під впливом шуму знижується концентрація уваги, порушуються фізіологічні функції, з'являється втома у зв'язку з підвищеними енергетичними витратами і нервово-психічним напруженням, погіршується мовна комутація. Все це знижує працездатність людини і його продуктивність, якість і безпеку праці. Тривала дія інтенсивного шуму (вище 80 дБ) на слух людини до його часткової або повної втрати.

Нижче, в таблиці , вказані граничні рівні звуку залежно від категорії тяжкості і напруженості праці, що є безпечними відносно збереження здоров'я і працездатності.

Таблиця 6.1 Граничні рівні звуку, дБ, на робочих місцях.

| Категорія напруженості праці | Категорія важкості праці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Легка | II. Середня | III. Важка | IV. Дуже важка |
| I. Мало напружений | 80 | 80 | 75 | 75 |
| II. Помірно напружений | 70 | 70 | 65 | 65 |
| III. Напружений | 60 | 60 | - | - |
| IV. Дуже напружений | 50 | 50 | - | - |

Електромагнітне і іонізуюче випромінювання.

Більшість вчених вважають, що як короткочасне, так і тривалий вплив усіх видів випромінювання від екрану монітора не небезпечно для здоров'я персоналу, який обслуговує комп'ютери. Проте вичерпних даних щодо небезпеки дії випромінювання від моніторів на працюючих з комп'ютерами не існує і дослідження в цьому напрямку тривають.

Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань від монітора комп'ютера представлені в таблиці.

Максимальний рівень рентгенівського випромінювання на робочому місці оператора комп'ютера звичайно не перевищує 10 мкбер/ч, а інтенсивність ультрафіолетового і інфрачервоного випромінювань від екрану монітора лежить в межах 10 ... 100 мВт / м2.

Таблиця 6.2 Допустимі значення параметрів неіонізуючих ЕМ-випромінювань

| Найменування параметру | Допустимі значения |
| --- | --- |
| Напруженість електричної складової електромагнітного поля на відстані 50см від поверхні відеомонітора | 10 В/м |
| Напруженість магнітної складової електромагнітного поля на відстані 50см від поверхні відеомонітора | 0,3 А/м |
| Напруженість електростатичного поля не повинна перевищувати: для дорослих користувачів і для дітей дошкільних установ і учнів, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів | 20 кВ/м 15 кВ/м |

Для зниження впливу цих видів випромінювання рекомендується застосовувати монітори із зниженим рівнем випромінювання (TCO-95 і вище); встановлювати захисні екрани, а також дотримуватися регламентовані режими праці та відпочинку, описані вище.